## 行政许可
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | [5 empty] | 法人 |  |  | 自然人 |  | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
|  |  | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码
1 | 中共吉林江源经济开发区工作委员会、吉林江源经济开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12220625MB1P432084 | [5 empty] | 牛日荷 |  |  |  |  | 白山生态环境局关于准予吉林人参生命科技产业园污水处理及排放工程入河排污口设置的行政许可决定书 | 白山环水批(2024)02号 | 普通 |  |  | 一、入河排污口设置位置、类型、排放方式及排污口口门要求 （一）入河排污口设置位置：该排污口位于吉林省白山市江源区浑江右岸，地理坐标为：东经126°34′23.148″、北纬42°2′35.202″。 （二）入河排污口类型：工业园区污水处理厂排污口。 （三）入河排污口排放方式：排放方式为连续排放。 （四）排污口口门要求。入河排污口口门设置应按照有关法律法规、技术规范等要求规范化设计，便于采集样品、便于监测计量，便于日常现场监督检查，不得设暗管通入河道。 二、入河污水排污量和主要污染物排放浓度及污染物排放量 污水处理设施入河污水排放量，每年不得超过182.5万立方米，化学需氧量排放每年不得超过91.25吨，氨氮排放量每年不得超过11吨，污水厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918--2002）一级A排放标准。 三、水资源保护措施 （一）加强污水处理设施的管理和维护，制定并落实污染事故应急预案，最大限度减免事故发生时对水体的影响，并按预案组织演练。根据水质变化，按照生态环境部门要求执行超低排放，确保江源（浑）和翁泉大桥断面稳定达到或者高于水质考核目标。 （二）加强入河排污口日常监测，安装在线自动监测系统，投入运营后，于每年1月底前向当地生态环境部门报告上一年度入河排污情况。 （三）加强入河排污口规范化管理，制作安装入河排污口标志牌，在排污口所处岸边设置消能处理措施。按规定建立管理制度、管理档案，并按要求进行入河排污口管理。 四、你单位应在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向我局提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入使用。 五、入河排污口位置、排放方式、建设方案、主要污染物种类、排放浓度、排放总量发生变化的及自批准之日起3年内未实施的应重新进行入河排污口设置申请。 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2027-06-26 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
2 | 白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院） | 法人及非法人组织 | 12220600589487324Q | [5 empty] | 孙俊峰 |  |  |  |  | 白山市生态环境局关于白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）申请办理辐射许可证法定代表人变更的批复 | 白山环审辐射字〔2024〕0019号 | 普通 | 辐射安全许可证 | 吉环辐证【00384】 | Ⅲ类射线装置使用 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2027-08-30 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
3 | 白山松花江商业运营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91220622MACRW5C83L | [5 empty] | 张贵来 |  |  |  |  | 关于松花江水上旅游大通道—松花江源生态文化旅游建设项目环境影响报告书的批复 | 白山环审字（书）〔2024〕08号 | 普通 |  |  | 拟建项目位于白山市抚松县、靖宇县境内，项目依托松花江旅游资源，打造松花江生态文化旅游“走廊”，规划建设水上旅游航运、松江湖岸山村、渤海千年渔村及松花江冰雪文化项目四个子项目，其中水上旅游航运航道上起松江湖岸山村，下至松花江研学露营地，全长12km, 规划航道尺度为V级，设置渤海千年渔村、西坎湖畔、松花江研学露营地、松江湖岸山村及仁义风景区5处趸船浮码头；松江湖岸山村建设项目位于靖宇县花园口镇松江村，主要建设游客集散服务中心、民宿、商业综合体以及相关配套基础设施；渤海千年渔村建设项目位于抚松县抽水乡碱场村，主要建设旅馆、活动中心、餐厅、美食商业街等设施；松花江冰雪文化建设项目位于白山湖花园口至王家窑段水域岸线，主要建设冰上移动集装箱式游客中心、冰上滑道等。项目总占地面积为83247.42m2，其中永久占地面积为81997.42m2，临时占地面积为1250m2。项目总投资约为42005.90万元。 本项目为旅游开发及配套设施建设项目，项目总体符合《松花江流域（吉林省段）旅游发展规划（修编）》《白山市文化旅游体育发展“十四五”规划》等相关规划，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。鉴于项目位于生态环保红线及地表水Ц类功能区，属于水环境及生态环境敏感区，项目建设将对沿线生态、水环境等产生不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设导致的不利生态环境影响能够得到一定缓解和控制，我局原则同意该项目按照《环境影响报告书（报批版）》所列的项目性质、规模、地点及环境保护对策措施进行项目建设。 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2029-07-14 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
4 | 临江市长白山助滤剂有限公司 | 法人及非法人组织 | 912206817022375639 | [5 empty] | 李晓玲 |  |  |  |  | 关于松花江水上旅游大通道—松花江源生态文化旅游建设项目环境影响报告书的批复 | 白山环审字（表）〔2024〕10号 | 普通 |  |  | 一、本项目要严格落实《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知（吉发改环资[2023]1号）相关要求，在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见，未按规定进行节能审查的，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。 二、建设项目基本情况和审批意见 你公司拟投资5000万元，在临江市长白山助滤剂有限公司现有厂区（临江市六道沟镇宝山村）扩建年产6万吨硅藻土功能材料生产线。项目主要建设：生产车间（内设1条硅藻土功能材料生产线）、原料库、煤气站（内设1台II段式煤气发生炉）、生产辅助用房、消防泵房等，同步配套建设污染治理设施，部分配套工程依托现有工程。 本项目为硅藻土功能材料扩建项目，项目建设符合国家产业政策，符合用地规划。项目在全面落实报告表中提出的各污染防治措施和风险防范措施后，项目建设对环境的影响可以接受。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。 三、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作 （一）本项目施工期主要是厂房建设和设备安装，你公司要加强施工期环境管理，规范施工行为，采取有效的污染防治措施，防止施工中废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染周边环境。 （二）严格落实水污染防治措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用于施肥；脱硫用水经沉淀池循环使用，不外排；酚水系统采取封闭，并采用管道+喷嘴形式将酚水回喷于煤气发生炉气化段焚烧处理，不外排。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。 （三）严格落实地下水、土壤污染防治措施。你公司应从设计、管理上防治和减少污染物的跑、冒、地、漏。项目区域内采取相应的分区防渗，切断了对土壤、地下水的污染途径。配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。 （四）严格落实大气污染防治措施。干燥窑和煅烧回转窑废气经“布袋除尘器+脱硫塔（石灰石/石膏湿法脱硫）”处理后，废气中粉尘、SO2排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准要求、NOx排放浓度需须足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值后，再经15m高排气筒（DA003）排放。工艺粉尘采取“布袋除尘器”收集后，废气中的颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值，再经15m高排气筒（DA004）排放；严格控制生产过程粉尘无组织排放，强化工业场地硬化工程，并须定期洒水降尘，对运输车辆采取加盖篷布或箱车。采取以上处理措施，项目厂界粉尘浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值。 （五）严格落实噪声污染防治措施。车间采取封闭，并选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减震降噪等措施，并对设备及时保养和维护，保持良好的运行状态，确保厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准要求。 （六）严格落实固体废物分类处置措施。按照国家及行业相关标准规范要求，妥善处理处置该项目产生的各类固体废物。一般 工业固体废物（炉渣、粉煤灰、残渣）期清运至矿山用于矿山井上和井下修路等综合利用；工艺粉尘及脱硫固废回用于生产；生活垃圾由环卫部门收集处置。危险废物（煤焦油）暂存在危险废物暂存间，定期委托具有资质的危险废物处置单位进行安全处置。 （七）严格落实环境风险防范措施。加强生产过程煤气发生炉的监控管理；雨水明渠设置截止阀，并在明渠总排口处设置事故应急池。制订完善的环保规章制度，做好环境应急预案的编制，建立与地方政府突发环境事故应急预案衔接与联动机制。定期开展事故环境风险应急演练，严格落实各项应急管理措施和风险防范措施，避免生产事故引发环境污染。 四、项目运行过程中必须严格执行区域污染物排放总量控制要求，确保项目实施后各类污染物排放总量控制在核定的指标内且稳定达标排放。项目运行排放污染物前，要按照相关规定申请取得排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。 五、项目竣工后，你公司应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4号)规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染的措施发生重大变动，环评文件须报我局重新审批。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 六、该项目施工期及运营期的环境保护“三同时”事中、事后监管工作由白山市生态环境局临江市分局负责。 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2029-07-17 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785